## Tabela przedmiaru robót
TOM VIII OŚWIETLENIE DROGOWE
Przedmiar robót
Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu
Nr poz. | Kod pozycji | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Oświetlenie Urzędu Miasta Pruszkowa
1.1. Wykonanie wykopów otwartych i zasypanie
1 | 45111200-0 | D-07.07.01 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 654
1.2. Demontaż istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego
2 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych | kpl. | 1
3 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Demontaż oprawy oświetleniowej z wysięgnikiem | kpl. | 1
1.3. Demontaż istniejącej linii napowietrznej oświetleniowej
4 | 45232210-7 | D-07.07.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej | mb | 32
1.4. Montaż słupów oświetleniowych i osprzętu
5 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż fundamentu F-120 | kpl. | 10
6 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż fundamentu F-150 | kpl. | 15
7 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo H=5m | szt. | 9
8 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo H=7m | szt. | 1
9 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo H=8,5m | szt. | 22
10 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo H=9m | szt. | 1
11 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników 1-ram. 1,5m/1,5m/5° | szt. | 22
12 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników 1-ram. 1,0m/10° (na pylonie) | szt. | 2
13 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 107W | szt. | 2
14 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 62W | szt. | 22
15 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 53W | szt. | 1
16 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 38W | szt. | 1
17 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 27W | szt. | 9
18 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych przelotowych | szt. | 29
19 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych podziałowych | szt. | 4
20 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż wkładek bezpiecznikowych Wts 4A | szt. | 35
21 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż przewodu YDYżo 3x2,5 w słupie | mb | 292
22 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż czujnika zmierzchowego | kpl. | 1
1.5. Montaż uziemienia słupów
23 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm | mb | 667
24 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Wbicie prętów stalowych 16 mm | mb | 132
25 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż przewodu PE - LgY 1x16 | mb | 33
1.6. Układanie kabli oświetleniowych w gotowym wykopie i w konstrukcji wiaduktu
26 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Układanie kabla YAKXS 4x120mm2 w gotowym wykopie | mb | 97
27 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w gotowym wykopie | mb | 699
28 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 na wiadukcie | mb | 322
29 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Układanie kabla YAKXS 3x2,5mm2 na wiadukcie i w pylonie | mb | 80
30 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Układanie kabla YKXS 3x1,5mm2 w gotowym wykopie | mb | 22
31 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie foli kabowej koloru niebieskiego | mb | 658
1.7. Ułożenie rur osłonowych na kablach oświetleniowych w gotowym wykopie i w konstrukcji wiaduktu
32 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0 | mb | 38
33 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 110/6,3 | mb | 132
34 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEt 110/10,0 | mb | 290
35 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEt 75/6,8 | mb | 74
1.8. Ułożenie rur UV-odpornych na słupie
36 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Ułożenie rur UV-odpornych fi75 na słupie | mb | 9
1.9. Montaż szafki oświetleniowej na fundamencie wraz z osprzętem
37 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż fundamentów prefabrykowanych pod SOU | szt. | 1
38 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż szafki oświetleniowej SOU wraz z wyposażeniem | kpl. | 1
1.10. Montaż złącza kablowo-pomiarowego
39 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż fundamentów prefabrykowanych pod ZKP | szt. | 1
40 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż ZKP wraz z wyposażeniem | kpl. | 1
1.11. Montaż osprzętu
41 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż napowietrznych ograniczników przepięć nN | kpl. | 2
2. Oświetlenie Urzędu Miasta Piastowa
2.1. Wykonanie wykopów otwartych i zasypanie
42 | 45111200-0 | D-07.07.01 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 268
2.2. Demontaż istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego
43 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych | kpl. | 1
44 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Demontaż oprawy oświetleniowej z wysięgnikiem | kpl. | 6
2.3. Demontaż istniejącej linii napowietrznej oświetleniowej
45 | 45232210-7 | D-07.07.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej | mb | 63
2.4. Montaż słupów oświetleniowych i osprzętu
46 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż fundamentu F-120 | kpl. | 3
47 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż fundamentu F-150 | kpl. | 4
48 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo H=5m | szt. | 3
49 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo H=7m | szt. | 2
50 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo H=8,5m | szt. | 1
51 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo H=9m | szt. | 1
53 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników 2-ram. 1,5m/1,5m/5° | szt. | 1
54 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników 1-ram. 1,0m/1,5m/0° | szt. | 2
55 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 62W | szt. | 4
56 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 38W | szt. | 1
57 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła typu LED 27W | szt. | 3
58 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych przelotowych | szt. | 5
59 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych podziałowych | szt. | 2
60 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż wkładek bezpiecznikowych Wts 4A | szt. | 7
61 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż przewodu YDYżo 3x2,5 w słupie | mb | 54
2.5. Montaż uziemienia słupów
62 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm | mb | 298
63 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Wbicie prętów stalowych 16 mm | mb | 24
64 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Montaż przewodu PE - LgY 1x16 | mb | 7
2.6. Układanie kabli oświetleniowych w gotowym wykopie
65 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Układanie kabla YAKXS 4x35mm2 w gotowym wykopie | mb | 390
66 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie foli kabowej koloru niebieskiego | mb | 278
2.7. Wykonanie przepustów kablowych metodą przecisku
67 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Wykonanie przecisków rurą RHDPEp 110/6,3 | mb | 16
2.8. Ułożenie rur osłonowych na kablach oświetleniowych w gotowym wykopie
68 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0 | mb | 21
69 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 110/6,3 | mb | 14
2.9. Montaż osprzętu
70 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż napowietrznych ograniczników przepięć nN | kpl. | 3
3. Oświetlenie właściciela nieznanego
3.1. Wykonanie wykopów otwartych i zasypanie
71 | 45111200-0 | D-07.07.01 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m | mb | 62
3.2. Demontaż istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego
72 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych | kpl. | 1
73 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Demontaż oprawy oświetleniowej z wysięgnikiem | kpl. | 1
3.3. Demontaż istniejących linii kablowych nN-0,4kV
74 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Demontaż istniejącego kabla nN | mb | 62
4. Wykonanie pomiarów
75 | 45316110-9 | D-07.07.01 | Wykonanie pomiarów wszystkich kabli obwodów i uziemień (skutecznoości ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystanacji uziemień) | pom. | 1