## Tabela przedmiaru robót
TOM VII/1 USUNIĘCIE KOLIZJI NN I SN
Przedmiar robót
Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu Część 1/2 - ul. Grunwaldzka wraz z wiaduktem i skrzyżowaniem typu rondo
Nr poz. | Kod pozycji | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1.1. Wykopy otwarte
1 | 45111200-0 | D-01.03.02 | Wykop otwarty i zasypanie 1,0x0,6m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 184
2 | 45111200-0 | D-01.03.02 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 370
3 | 45111200-1 | D-01.03.03 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m - dla demontażu | mb | 251
1.2. Demontaż istniejących linii kablowych SN-15kV (bez wykopu)
4 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla SN - 3xYHAKXS 1x120mm2 | mb | 174
1.3. Demontaż istniejących linii kablowych nN-0,4kV (bez wykopu)
5 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla nN - YAKXS 4x120 | mb | 66
6 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla nN - YAKXS 4x35 | mb | 11
1.4. Demontaż istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV
7 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej - 3x AsXSn 4x70mm2 | mb | 63
8 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej - 2x AsXSn 4x70mm2 | mb | 51
9 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej - AsXSn 4x70mm2 | mb | 128
10 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż przewodów linii napowietrznej - AsXSn 2x25mm2 | mb | 18
1.5. Montaż projektowanych wstawek kablowych SN-15kV (w gotowym wykopie)
11 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej SN - 3x XRUHAKXS 1x120 | mb | 206
12 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie muf kablowych przelotowych 3xSN wraz z połączeniami | kpl. | 3
13 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie foli kablowej koloru czerwonego | mb | 192
1.6. Montaż projektowanych wstawek kablowych nn-0,4kV (w gotowym wykopie)
14 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej nN - YAKXS 4x120 | mb | 296
15 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej nN - YAKXS 4x35 | mb | 228
16 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie muf kablowych nN wraz z połączeniami, (do 35mm2) | kpl. | 4
17 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie foli kablowej koloru niebieskiego | mb | 397
1.7. Przewieszenie przewodów linii napowietrznej nN-0,4kV
18 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Przewieszenie istniejących odcinków linii napowietrznej nN wraz z przycięciem i zakończeniem | odc. | 7
1.8. Wykonanie przepustów kablowych metodą przecisku
19 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie przecisków rurą RHDPEp 160/9,1 | mb | 8
1.9. Ułożenie rur osłonowych na kablach w gotowym wykopie
20 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0 | mb | 20
21 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 110/6,3 | mb | 141.5
22 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 160/5,0 | mb | 6
23 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 160/9,1 | mb | 33
1.10. Ułożenie rur UV-odpornych na słupie
24 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Ułożenie rur UV-odpornych fi75 na słupie | mb | 48
1.11. Demontaż słupów linii napowietrznej nN-0,4kV
25 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych | kpl. | 6
1.12. Montaż słupów nN-0,4kV
26 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E-10,5/22,5 - z wyposażeniem i ustojem | kpl. | 1
27 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E-15; K-10,5/15 - z wyposażeniem i ustojem | kpl. | 1
28 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E-12;K-10,5/12 - z wyposażeniem i ustojem | kpl. | 1
29 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E-10,5/6 - z wyposażeniem i ustojem | kpl. | 3
1.13. Montaż uziomów
30 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm w wykopie | mb | 403
31 | 45231400-9 | D-01.03.01 | Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm na słupie | mb | 55
32 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Zabicie uziomów - prętów stalowych fi16mm o długości 12m | kpl. | 6
1.14. Montaż osprzętu
33 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż napowietrznych ograniczników przepięć nN | kpl. | 4
34 | 45232210-7 | D-01.03.01 | Montaż złącza kablowego KRSN-1/7R-NH-2/F wraz z fundamentem i wyposażeniem | kpl. | 1
2. PKP ENERGETYKA S.A.
2.1. Wykopy otwarte
35 | 45111200-0 | D-01.03.02 | Wykop otwarty i zasypanie 1,0x0,6m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 64
36 | 45111200-1 | D-01.03.03 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m - dla demontażu | mb | 41
2.2. Demontaż istniejących linii kablowych SN-15kV (bez wykopu)
37 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla SN - 3xXRUHAKXS 1x240 | mb | 41
2.3. Montaż projektowanych wstawek kablowych SN-15kV (w gotowym wykopie)
38 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej SN - 3x XRUHAKXS 1x240 | mb | 82
39 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie muf kablowych przelotowych 3xSN wraz z połączeniami | kpl. | 4
40 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie foli kablowej koloru czerwonego | mb | 64
2.4. Ułożenie rur osłonowych na kablach w gotowym wykopie
41 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 160/5,0 | mb | 8
42 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 160/9,1 | mb | 30
3. Właściciel nieznany
3.1. Wykopy otwarte
43 | 45111200-0 | D-01.03.02 | Wykop otwarty i zasypanie 1,0x0,6m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 72
44 | 45111200-0 | D-01.03.02 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem) | mb | 280
45 | 45111200-1 | D-01.03.03 | Wykop otwarty i zasypanie 0,8x0,4m - dla demontażu | mb | 236
3.2. Demontaż istniejących linii kablowych SN-15kV (bez wykopu)
46 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla SN | mb | 53
3.3. Demontaż istniejących linii kablowych nN-0,4kV (bez wykopu)
47 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Demontaż istniejącego kabla nN - YAKXS 4x120 | mb | 183
3.4. Montaż projektowanych wstawek kablowych SN-15kV (w gotowym wykopie)
48 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej SN - 3x XRUHAKXS 1x120 | mb | 83
49 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie muf kablowych przelotowych 3xSN wraz z połączeniami | kpl. | 2
50 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie foli kablowej koloru czerwonego | mb | 72
3.5. Montaż projektowanych wstawek kablowych nn-0,4kV (w gotowym wykopie)
51 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Montaż wstawki kablowej nN - YAKXS 4x120 | mb | 296
52 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie muf kablowych nN wraz z połączeniami, (70-120mm2) | kpl. | 8
53 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie foli kablowej koloru niebieskiego | mb | 260
3.6. Wykonanie przepustów kablowych metodą przecisku
54 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Wykonanie przecisków rurą RHDPEp 160/9,1 (8m+8m) | mb | 16
3.7. Ułożenie rur osłonowych na kablach w gotowym wykopie
55 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPE 110/4,0 | mb | 6
56 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 110/6,3 | mb | 73
57 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z rur RHDPEp 160/9,1 | mb | 24
3.8. Ułożenie rur dwudzielnych na kablach w gotowym wykopie
58 | 45231400-9 | D-01.03.02 | Ułożenie rur dwudzielnych D110 | mb | 15
4. Wykonanie pomiarów i transport złomu
59 |  | D-01.03.01 D-01.03.02 | Transport złomu z załadunkiem i wyładunkiem na legalne składowisko odpadów | t | 4.494
60 |  | D-01.03.02 | Wykonanie pomiarów wszystkich kabli obwodów i uziemień (skutecznoości ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystanacji uziemień) | pom. | 1