Załącznik „B”

- do Umowy nr WRI.272.3…...2021

z dnia ……… ……. ………r.

WYKAZ  PRZEPOMPOWNI  DO KONSERWACJI

- PRZEPOMPOWNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

      - Przy ul. Andrzeja w Pruszkowie (na terenie toru kolarskiego)

- zbiorniki pompowni z polimerobetonu Dn 2000/4000/6350 mm		- 3 szt

- pompy Hidrostal typ H12A-SD10WS6-GMEA-NCB4-10-30 kW        	- 3 szt.

- zasilanie elektryczne – kontener z aparaturą sterującą

- zasuwa kołnierzowa, osadnik PURATOR Os=21 000, separator              - 1 kpl

lamelowy ECOPUR150/1500 i inne

2.  Przy ul. Długiej w Pruszkowie

- zbiornik pompowni EPS EKOL – Unicon Dn 1200 mm			- 1 szt.

- pompy									- 2 szt.

- zbiorniki retencyjne Dn 1500 mm						- 3 szt

- komora rozprężna Dn. 1200 mm						- 1 szt.

- zasilanie elektryczne – szafa sterownicza i inne                                         -kpl 1

3.  Przy ul. Różanej w Pruszkowie

- przepompownia ścieków Dn 2000, 20l/s					- 1 szt.

- pompa KSB – 1 kompl.							- 2 kpl

- osadnik Dn 3000								 -1 szt.

- separator Dn 2500								- 1 kpl.

- zbiornik retencyjny Dn 3000						- 4 szt.

- Studnia rozprężna betonowa Dn 1400					- 1 kpl.

- zasilanie elektryczne – szafka sterownicza i inne				- 1 kpl.

4.  Przy ul. Wróblewskiego w Pruszkowie

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu Dn 1500			- 1 szt.

- pompa Multi Steam o wydajności 12,4 dm 3 /s 				- 1 szt.

- zbiornik retencyjny  Dn 3,0 x 10 m						- 2 szt.

- studnia rozprężna Dn 1,5 m							- 1 szt.

5. Przy ul. Pogodna/Srebrna

- przepompownia Dn 20 , 2xpompy Amarex N F-80 2,6kV– około 31 l/s, szafka

rozdzielczo-sterownicza z przyłączem energetycznym itp.

- studnia rozprężna Dn1.2

- kanał tłoczny  Dn.90 z PE

- PRZEPOMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.   Przy ul. Jarzynowej

- przepompownia Dn 2.0 , 2x pompy GRUDFOSS typ SE.1.100.150.74.4  7.5kW– około 25.7 l/s, biofiltr, szafka rozdzielczo-sterownicza z przyłączem energetycznym itp.

- komora zasuw 2,0x3.0   1 komp.

- studnia z zastawką Dn 1,2

- studnia rozprężna Dn 1.2

- kanał tłoczny  P1 (l=254) i P2 (l=255,5) Dn.90 z PE

- studnia wodomierzowa Dn 1.0 PEHD z przyłączem

- agregat prądotwórczy zainstalowany na stałe

- studnie inspekcyjne Dn1,50 na kanale tłocznym

1.   Przy ul. Przy Potoku

- przepompownia Dn 2.0 , 2xpompy Amarex NF-80 2,6kW– około 4 ,9 l/s, biofiltr, szafka rozdzielczo-sterownicza z przyłączem energetycznym itp.

- komora zasuw 2,0x3.0   1 komp.

- studnia z zastawką Dn 1,2

- studnia rozprężna Dn 1.2

- kanał tłoczny  P1 (l=254) i P2 (l=255,5) Dn150

- studnia wodomierzowa Dn 1.0 PEHD z przyłączem

- agregat prądotwórczy zainstalowany na stałe 14 kVA

- studnia inspekcyjna Dn1,50 na kanale tłocznym

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                        W Y K O N A W C A :