Załącznik nr 1 do umowy WRI……………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Pruszkowa”.

- OPIS OGÓLNY

Prace obejmują wykonanie wszelkich robót budowlanych i remontowych niezbędnych do realizacji zadania „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Pruszkowa”.

Zamawiający dysponuje przedmiarami planowanych robót.

W ramach obowiązków Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty mające na celu realizację zadania określonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca wykona umówione zadanie w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zadanie realizowane będzie na podstawie Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, przedmiarów oraz dodatkowych ustaleń z Zamawiającym.

Roboty będą prowadzone w pomieszczeniach nr 66, 67, 68, 69, 70 oraz część korytarza i  obejmą:

- Zabezpieczenie podłóg, okien i wyposażenia pokoi przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.

- Pokój 67 – rozebranie ściany działowej oraz posadzki z płytek ceramicznych. Wyrównanie i malowanie ścian i sufitu. Wykonanie posadzki samopoziomującej oraz wykładziny z tworzyw sztucznych. Montaż dodatkowych lamp sufitowych. Rozbudowa instalacji zasilania 230V oraz sieci logicznej.

- Pokój 68 – malowanie ścian i sufitu. Rozbudowa instalacji zasilania 230V oraz sieci logicznej.

- Pokoje 66, 69, 70 – malowanie ścian i sufitów.

- Korytarz – Wykonanie dodatkowej ścianki z drzwiami, przesunięcie punktu zasilania drukarki wraz z gniazdem logicznym.

- Prace porządkowe.

Lokalizacja planowanych robót:

- Budynek Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16 w Pruszkowie.

Planowany termin realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,

- zakończenie: 21 dni od podpisania umowy.

UWAGA

Realizacja zadania może przypadać w czasie normalnego funkcjonowania obiektu co należy uwzględnić planując i wykonując roboty.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Sporządzenie i przedłożenia nie później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu szczegółowego (opisującego wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały, Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt zakupu materiałów, Zysk). Kosztorys posłuży do rozliczeń w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robót oraz odstąpienia stron od umowy.

- Ustanowienie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej i jest czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia ludzi i mienia.

- Urządzenie terenu robót i gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, z ponoszeniem odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie, urządzenie placu budowy wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacją.

- Pokrycie kosztów utrzymania terenu robót (poboru wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy).

- Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

- Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z dodatkowymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonanie przedmiotu umowy z nowych materiałów własnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Przekazanie Zamawiającemu badań i pomiarów oraz niezbędnych atestów lub innych dokumentów potwierdzających parametry i jakość wbudowanych materiałów i wyrobów.

- Przestrzeganie na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp  i ppoż.

- Prowadzenie robót w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go w terminie ustalonym przed  odbiorem robót.

- Wykonawca na skutek realizacji przedmiotu umowy staje się wytwórcą odpadów i zobowiązuje się do przekazania powstałych odpadów podmiotowi posiadającemu wymagane przez prawo zezwolenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę przekazania odpadów.