Załącznik nr 1 do umowy WRI……………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala 4 w Pruszkowie.”

- OPIS OGÓLNY

Prace obejmują wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji Zadania Inwestycyjnego pn. „Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala 4”.

Zamawiający dysponuje:

- projektami wykonawczymi w branży: architektonicznej sporządzonym przez mgr inż. arch. Marzenę Szambelan, uzgodnionym pod względem warunków higienicznosanitarnych przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych, sanitarnej sporządzonym przez mgr inż. Krzysztofa Bystrzyckiego, elektrycznej sporządzonym przez mgr inż. Arkadiusza Bukalskiego,

- przedmiary

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

W ramach obowiązków Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane mające na celu realizację zadania określonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca rozpocznie roboty 27.06.2022 r. i wykona umówione zadanie w terminie do 20.08.2022r.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą oraz dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie powinna zostać wykonana zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt 1 i decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie nr ND.4401.09.2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w części dotyczącej zapewnienia właściwych standardów dostępności do urządzeń sanitarnych dla uczniów szkoły w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Roboty budowlane obejmują remont i przebudowę toalet dla chłopców i personelu w Szkole Podstawowej nr 4 na I i II piętrze i polegają m.in. na:

- zabezpieczeniu terenu robót przed dostępem osób postronnych w tym dzieci i młodzieży,

- pracach rozbiórkowych polegających m.in. na: demontażu istniejącego wyposażenia (glazury i terakoty, armatury, kratek odpływowych, wyposażenia i opraw oświetleniowych, stolarki drzwiowej wraz z futrynami i ścianek kabin sanitarnych, ścianek działowych między WC chłopców a WC personelu i ścianek przedsionka, poszerzeniu istniejących otworów drzwiowych itp.) według projektu,

- pracach budowlanych polegających m.in. na wykonaniu ścianek działowych wydzielających WC personelu oraz oddzielających kabiny od przedsionka w WC chłopców, przygotowaniu podłoża pod nowe płytki, wyrównania, wykonania warstwy izolacji przeciwwilgociowej na posadzce, wykonaniu podejść do umywalek dla baterii sztorcowych, obudowie istniejących pionów C.O., obsadzeniu nowych odpływów ze stali nierdzewnej, obudowie z płyt GK poziomów kanalizacyjnych pod stropami, wykonaniu posadzek z płytek podłogowych, wykończeniu ścian płytkami ceramicznymi, wykonaniu ścianek systemowych, montażu nowych drzwi i innych robotach zgodnie z projektem,

- pracach wykończeniowych polegających na: malowaniu ścian i sufitów, montażu wyposażenia łazienek i innych opisanych w projekcie,

- pracach sanitarnych polegających na modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, przeciwpożarowej (przeniesieniu hydrantu) zgodnie z projektem.

- pracach elektrycznych polegających na demontażu starej i montażu nowej instalacji elektrycznej, montażu wyposażenia elektrycznego, dostarczeniu i zamontowaniu nowych wentylatorów wyciągowych w łazienkach. Prace elektryczne dotyczą instalacji gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia podstawowego i instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

- pracach porządkowych, uruchomieniu instalacji i systemów.

Wszystkie prace zostały opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Lokalizacja planowanych robót:

- Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala w Pruszkowie.

Planowany termin realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie: 27.06.2022 r.

- zakończenie: 20.08.2021r.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Sporządzenie i przedłożenia nie później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu szczegółowego (opisującego wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały, Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt zakupu materiałów, Zysk). Kosztorys posłuży do rozliczeń w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robót oraz odstąpienia stron od umowy.

- Ustanowienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej i jest czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia ludzi i mienia.

- Urządzenie terenu robót i gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, z ponoszeniem odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie, urządzenie placu budowy wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacją.

- Pokrycie kosztów utrzymania placu budowy (poboru wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy).

- Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

- Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z dodatkowymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonanie przedmiotu umowy z nowych materiałów własnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Przekazanie Zamawiającemu badań i pomiarów oraz niezbędnych atestów lub innych dokumentów potwierdzających parametry i jakość wbudowanych materiałów i wyrobów.

- Przestrzeganie na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp  i ppoż.

- Prowadzenie robót w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie placówki oświatowej jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go w terminie ustalonym przed odbiorem robót.

- Wykonawca na skutek realizacji przedmiotu umowy staje się wytwórcą odpadów i zobowiązuje się do przekazania powstałych odpadów podmiotowi posiadającemu wymagane przez prawo zezwolenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę przekazania odpadów.