Załącznik nr 1 do umowy WRI……………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12”.

- OPIS OGÓLNY

Prace obejmują wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn. „Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12”.

Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną obejmującą:

- projekt wykonawczy – branża architektura sporządzony przez mgr inż. arch. Marzenę Szambelan

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzoną przez Monikę Lewandowską

- przedmiary robót

W ramach obowiązków Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane mające na celu realizację zadania określonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca wykona umówione zadanie w terminie od 01.07.2022 r od 20.08.2022 r.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą oraz dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje wymianę instalacji CO w całym budynku przedszkola, modernizację dwóch sal dydaktycznych (sala grupy Myszki i Sala grupy Motylki), modernizację łazienki w grupie Motylki, modernizację holu na piętrze.

Roboty budowlane polegają m.in. na:

- Zabezpieczeniu terenu robót przed dostępem osób postronnych w tym dzieci i młodzieży.

- Robotach polegających na wymianie instalacji CO w całym budynku przedszkola wraz z wymianą grzejników i modernizacją węzła cieplnego, regulacją nastaw instalacji oraz próbami szczelności instalacji zgodnie z dokumentacją.

- Robotach rozbiórkowych polegających między innymi na demontażu istniejącego wyposażenia, rozbiórce ścian, posadzek, instalacji zgodnie z dokumentacją.

- Robotach budowlanych, montażowych i wykończeniowych polegających m.in. na zamurowaniu wnęk, tynkowaniu, wykonaniu nowych parapetów, osłon grzejników, podłóg, wymianie dwóch skrzydeł drzwiowych, malowaniu zgodnie z dokumentacją.

- Pracach porządkowych, uruchomieniu instalacji.

Poza zakresem zamówienia pozostaje remont sali dydaktycznej Żabki, remont klatki schodowej, remont szatni na parterze, naprawa schodów zewnętrznych, naprawa ogrodzenia.

Lokalizacja planowanych robót:

- Budynek Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pruszkowie.

Planowany termin realizacji inwestycji:

- rozpoczęcie: 01.07.2022r,

- zakończenie: 20.08.2022r.

UWAGA

Realizacja zadania może przypadać w czasie normalnego funkcjonowania przedszkola co może spowodować konieczność szczególnego zabezpieczenia terenu budowy/robót przed dostępem dzieci i młodzieży.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Sporządzenie i przedłożenia nie później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu szczegółowego (opisującego wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały, Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt zakupu materiałów, Zysk). Kosztorys posłuży do rozliczeń w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robót oraz odstąpienia stron od umowy.

- Ustanowienie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i jest czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia ludzi i mienia.

- Urządzenie terenu robót i gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, z ponoszeniem odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie, urządzenie placu budowy wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacją po zakończeniu robót budowlanych.

- Pokrycie kosztów utrzymania placu budowy (poboru wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy).

- Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

- Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z dodatkowymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.). Wyroby przed ich wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Przekazanie Zamawiającemu badań i pomiarów oraz niezbędnych atestów lub innych dokumentów potwierdzających parametry i jakość wbudowanych materiałów i wyrobów.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (2 egz.).

- Przestrzeganie na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp  i ppoż.

- Prowadzenie robót w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Uzyskanie na pisemny wniosek Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, do załatwienia wszelkich spraw związanych z realizację przedmiotu umowy, w tym uzyskania niezbędnych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go w terminie ustalonym przed  odbiorem robót.

- Wykonawca na skutek realizacji przedmiotu umowy staje się wytwórcą odpadów i zobowiązuje się do przekazania powstałych odpadów podmiotowi posiadającemu wymagane przez prawo zezwolenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę przekazania odpadów.