Pruszków, dnia 05.04.2024 r.

WOS.6220.22.2023.DZ

DECYZJA nr 1/2024

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwanej dalej Kpa), w myśl z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwanej dalej ustawą OOŚ) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia            10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2023 r. złożonego przez Pana Cezarego Pyraka – pełnomocnika firmy SILTEC Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Parzniewska 12, 05-800 Pruszków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,            a także po zapoznaniu się z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 12.12.2023 r., znak: NZ.9022.2.37.2023.9170.328, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem Zarządu Zlewni w Łowiczu, z dnia 04.03.2024 r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.1.477.2023.KS i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 06.02.2024 r. znak: WOOŚ-I.4220.1757.2023.ML.3, a także po uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ

stwierdzam, że

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie płyt fundamentowych pod urządzenia stacji zgazowania azotu (zbiornik ciekłego azotu i parownica atmosferyczna azotu)” zlokalizowanego na terenie dz. ew. nr 127/2, obręb 14 w Pruszkowie

- nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś tj.:

  - podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

  - zaplecze budowy zorganizować na uszczelnionej nawierzchni, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;

  - teren inwestycji wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych;

  - w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania   w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

  - naprawę pojazdów, maszyn i sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem budowy,       w celu wyeliminowania przedostania się zanieczyszczeń z maszyn do środowiska;

  - wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej, na warunkach uzyskanych od gestora sieci;

  - zaplecze socjalno-bytowe zorganizować w oparciu o przenośne kontenery socjalne              i toalety przenośne (np. typu TOI-TOI), obiekty te wyposażyć w bezodpływowe zbiorniki ścieków, zbiorniki ścieków opróżniać w miarę potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę, która odwozić będzie ścieki do oczyszczalni ścieków (nie dopuścić do przepełnienia zbiorników);

  - na etapie realizacji i eksploatacji nie będą powstawać ścieki oraz odpady technologiczne;

  - na etapie realizacji i eksploatacji wyznaczyć miejsce magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na środowisko, przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych. Odpady magazynować w kontenerach odpornych na działanie składników tych odpadów,   a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

  - zbiornik ciekłego azotu, szczelny, o łącznej pojemności do 25 m3 oraz parownicę atmosferyczną azotu posadowić na powierzchni utwardzonej, zabezpieczonej przed wypływem ciekłego azotu do otoczenia;

  - zbiornik kriogeniczny przeznaczony do magazynowania ciekłego azotu powinien posiadać podwójną ściankę z izolacją perlitowo-próżniową i być wyposażony w wymagane zabezpieczenia przed możliwością wycieku ciekłego azotu.

- charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14.11.2023 r. do Urzędu Miasta Pruszkowa wpłynął wniosek Pana Cezarego Pyraka – pełnomocnika firmy SILTEC Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Parzniewska 12,                          05-800 Pruszków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie płyt fundamentowych pod urządzenia stacji zgazowania azotu (zbiornik ciekłego azotu i parownica atmosferyczna azotu)” zlokalizowanego na terenie dz. ew. nr 127/2, obręb 14 w Pruszkowie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), tj.: „instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia      nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d) gazów łatwopalnych,

e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a–d

– inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji                      o środowiskowych uwarunkowaniach przeanalizowano następujące dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, w formie papierowej                     i elektronicznej wraz z załącznikami,

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz               z zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- pełnomocnictwo udzielone Panu Cezaremu Pyrakowi przez Siltec Sp. z o.o.

Przeanalizowano również wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar II, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX.81.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca     2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 18 sierpnia 2015 r. poz. 7161).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar będący przedmiotem przedsięwzięcia położony jest na terenie usług i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (1 UP).

W związku z powyższym Prezydent Miasta Pruszkowa działając na podstawie art. 61 § 1    i 4 Kpa oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ zawiadomił strony pismem znak: WOS.6220.22.2023.DZ z dnia 22.11.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji, a następnie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii na temat potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 11.12.2023 r. znak: WOOŚ-I.4220.1757.2023.ML wezwał do uzupełnienia informacji zawartych                         w przedłożonej dokumentacji.

Uzupełnienie dokumentacji zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14.12.2023 r., znak: WOS.6220.22.2023.DZ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w swojej opinii sanitarnej    z dnia 12.12.2023 r., znak: NZ.9022.2.37.2023.9170.328 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia     06.02.2024 r. znak: WOOŚ-I.4220.1757.2023.ML.3 stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu w swojej opinii z dnia 04.03.2024 r. znak: WA.ZZŚ.5.4901.1.477.2023.KS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie wskazał na konieczność uwzględnienia       w decyzji określonych warunków i wymagań oraz nałożenia obowiązku konkretnych działań,   a Prezydent Miasta Pruszkowa pismem znak: WOS.6220.22.2023.DZ z dnia 21.03.2024 r. zawiadomił Strony o wydanych opiniach.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dokumentacji załączonej do wniosku                          i uwzględnieniu łącznie uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, biorąc pod uwagę:

- Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,           a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Z przedstawionej karty informacyjnej wynika, że planowana inwestycja polegać będzie na budowie płyty fundamentowej dla posadowienia (montażu) zbiornika ciekłego azotu                 i parownicy atmosferycznej azotu na terenie istniejącego Zakładu SILTEC zlokalizowanego przy ul. Parzniewskiej 12 w Pruszkowie, na działce nr ew. 127/2, obręb 14, o powierzchni       12 340 m2. Najbliższe sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia stanowią:

- od strony północno-zachodniej magazyn Panattoni;

- od strony południowej — nieużytki, tereny niezabudowane;

- od strony wschodniej — firma budowlana Strabag, Polski Asfalt i Centrum Dystrybucyjne HEBE JMDIF.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało wykonania dodatkowych dróg transportu.

Wjazd i wyjazd z terenu Zakładu na drogę publiczną — ulicę Parzniewską będzie odbywał się istniejącą bramą.

Najbliższe tereny zabudowy o funkcji mieszkalnej względem planowanej inwestycji znajdują się ok. 1 km w kierunku wschodnim.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest wyposażenie istniejącego Zakładu       w wolnostojący zbiornik kriogeniczny azotu o pojemności do 25 m3 do magazynowania ciekłego azotu oraz wolnostojącą parownicę atmosferyczną azotu wraz z orurowaniem, armaturą i osprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczona do zgazowania ciekłego azotu. Zbiornik kriogeniczny został zaprojektowany jako naziemny, pionowy o podwójnej ściance       z izolacją próżniową, ciśnieniowy, wyposażony w wymagane zabezpieczenia. Jego konstrukcja zabezpiecza przed wyciekiem ciekłego gazu.

Istniejący Zakład SILTEC to nowoczesny producent m.in. elektroniki, wyposażenia służącego do ochrony informacji niejawnych i wrażliwych oraz agregatów prądotwórczych małej i dużej mocy. Ze względów technologicznych Zakładu (precyzyjne cięcie laserowe) zaistniała potrzeba zabudowy stacji zgazowania azotu w ww. zbiornik oraz parownicę.

Ciekły azot dostarczany będzie do zbiornika magazynowego przy pomocy cysterny (samochodowej) wyposażonej w wirową pompę do przetłaczania LIN do zbiornika. Cysterna ustawiana będzie na stanowisku rozładowczym, przy drodze wewnątrzzakładowej                   w odległości 3-4 (max) m od króćca przyłączeniowego zbiornika. Proces przeładunku gazu polega na podłączeniu elastycznym przewodem wysokociśnieniowym autocysterny przystosowanej do przewozu danego typu gazu do zbiornika kriogenicznego. Cała procedura przeładunku ciekłego azotu odbywa się z zachowaniem szczelnych, hermetycznych połączeń    i nie powoduje emisji gazu do atmosfery.

Zbiornik magazynowy ciekłego azotu wyposażony jest w izolację perlitowo–próżniową, co pozwala na długotrwałe przechowywanie ciekłych mediów. W celu stabilizacji ciśnienia zbiornik wyposażony jest w parownicę pomocniczą do odbudowy ciśnienia w przestrzeni gazowej zbiornika.

Ciekły azot podawany jest ze zbiornika na parownicę atmosferyczną, gdzie ulega ogrzaniu         i odparowaniu wykorzystując ciepło otaczającego powietrza, a następnie rurociągiem przesyłowym do wewnętrznej instalacji Inwestora.

Stacja przystosowana jest do pracy w ruchu automatycznym, bezobsługowym. Obsługa jest wymagana jedynie dla uruchomienia i zatrzymania stacji oraz w czasie napełniania zbiornika ciekłym azotem. Zaleca się okresową, wizualną kontrolę stanu pracy stacji.

Instalacja gazowego azotu powiązana będzie z istniejącą linią produkcyjną zabudowaną wewnątrz hali produkcyjnej. Azot gazowy wykorzystywany będzie jako gaz procesowy             w procesie cięcia laserowego. Cięcie azotem jest bardzo korzystne ze względu m.in. na brak tlenków, które powstają na krawędziach wyciętych detali. Dzięki temu detale mogą być bezpośrednio poddane kolejnym procesom technologicznym, tj. spawaniu, malowaniu proszkowemu itp.

Dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują, że projektowaną stację azotu planuje się zlokalizować na terenie przemysłowym. W chwili obecnej teren ten to fragment między obiektami Zakładu, równy, wolny od obiektów naziemnych, utwardzony. Powierzchnia projektowanego fundamentu pod zbiornik azotu ok. 9,0 m², zaś powierzchnia projektowanego fundamentu pod parownicę azotu ok. 6,0 m². Na terenie zakładu szatę roślinną stanowią regularnie koszone trawniki. Obecny sposób ich zagospodarowania            w związku z realizacją inwestycji nie ulegnie zmianie, gdyż nie zajdzie konieczność likwidacji fragmentu trawnika.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja                         o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia              w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań            z planowanym przedsięwzięciem:

Projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie fundamentów i montażu urządzeń stacji azotu nie będzie powodować żadnych emisji szkodliwych lub uciążliwych dla otoczenia. Zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje teren przemysłowy (usługowo-produkcyjny) i ograniczy się do terenu działki, na której została zlokalizowana.

Na terenie, na którym planuje się realizację inwestycji, zrealizowane zostało przedsięwzięcie polegające na budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno–biurowym.

W chwili obecnej nie planuje się żadnej dodatkowej, inwestycji, której realizacja mogłaby powodować kumulację oddziaływań na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody                i powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na ok. 40 ton betonu B20,          a szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną określa się na ok. 100 kWh. Natomiast na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną (do przetłaczania ciekłego azotu oraz oświetlenia) określa się na ok. 1 MWh/m-c.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie znaczące.

Przewiduje się realizację inwestycji za pośrednictwem specjalistycznej firmy budowlanej, która wyposażona będzie w sprawne technicznie maszyny i pojazdy (koparka, urządzenie dźwigowe).

Etap realizacji przedsięwzięcia polegający na budowie fundamentów pod pionowy zbiornik azotu i parownicę atmosferyczną oraz montażu urządzeń technicznych może wiązać się            z możliwością zwiększenia emisji hałasu. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych                          i montażowych należy uznać je za niewielkie. Ponadto prawidłowa organizacja pracy, zastosowanie sprawnych technicznie maszyn budowlanych i prowadzenie prac w porze dziennej ograniczy uciążliwości akustyczne przedsięwzięcia.

Teren budowy będzie wyposażony w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, celem zabezpieczenia środowiska wodno–gruntowego, na wypadek ewentualnego wycieku. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, zanieczyszczania zostaną zebrane z użyciem sorbentu i przekazane do zutylizowania uprawnionym firmom.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym, a następnie pojazdem asenizacyjnym wywożone będą do oczyszczalni ścieków na podstawie odrębnych umów. Eksploatacja stacji nie spowoduje powstawania ścieków socjalno–bytowych. Natomiast wody opadowe zarówno na etapie realizacji, jak          i eksploatacji odprowadzane będą kanalizacją deszczową. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę rozwiązań stosowanych w zakładzie w zakresie odprowadzania ścieków socjalno–bytowych oraz wód opadowych. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie nastąpi wzrost ich ilości.

Zakład nie jest źródłem ścieków technologicznych. Realizacja projektowanej inwestycji również nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia stacja nie będzie generować hałasu, wibracji i innych uciążliwości dla otoczenia. Zbiornik będzie konstrukcyjnie zabezpieczony przed wypływem ciekłego azotu do otoczenia. Wypływ nieznacznych ilości ciekłego azotu do otocznia może nastąpić jedynie w czasie operacji odłączania zbiornika od cysterny. Ciekły azot w kontakcie     z powietrzem atmosferycznym ulega natychmiastowemu odparowaniu i przechodzi w postać gazową neutralną dla środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji                          i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

W chwili obecnej zakład nie jest zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów      i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Z 2016r., poz. 138) planowana inwestycja polegająca na budowie (posadowieniu na płycie fundamentowej) zbiornika ciekłego azotu, nie będzie powodowała zmiany klasyfikacji zakładu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało istotnego oddziaływania na klimat.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko,           w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Przewiduje się realizację inwestycji za pośrednictwem specjalistycznej firmy budowlanej. Na terenie realizowanego przedsięwzięcia przewiduje się ustawienie kontenerów na wytworzone odpady, które następnie zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym w pierwszej kolejności celem odzysku. Ilość wytworzonych odpadów w trakcie realizacji inwestycji szacuje się na około 150 kg. Masy ziemi z wykopów zostaną zagospodarowane na terenie zakładu celem ukształtowania terenu.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą wytwarzane odpady technologiczne. Serwis urządzeń technologicznych wykonywany będzie przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

Jedynymi odpadami powstającymi na etapie eksploatacji inwestycji będą odpady socjalno-bytowe, regularnie odbierane przez uprawnioną firmę na podstawie odrębnych umów.

Przewiduje się ustawienie specjalnych pojemników na odpady socjalno-bytowe celem wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Sposób gospodarowania odpadami, planowany w ramach realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie będzie miał istotnego negatywnego wpływu na środowisko        i będzie zgodny z zasadami określonymi w przepisach prawa.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, charakter          i skalę planowanej inwestycji oraz zastosowane rozwiązania i zabezpieczenia, na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą dotrzymane.

Analizowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, nie przekroczy standardów jakości środowiska. Emisja hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczeń wartości dopuszczalnych. W zakresie ochrony powietrza, analiza emitowanych zanieczyszczeń do środowiska wykazała, że nie będą występowały przekroczenia stężeń dopuszczalnych w powietrzu.

- Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,      w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

W miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji oraz w jej rejonie nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Planowana inwestycja położona będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja nie będzie realizowana           w miejscu występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód          i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Puszcza Kampinoska PLC140001 oddalony o ok. 11,1 km w kierunku północnym od granic inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Puszcza Kampinoska GKPnC-11) zlokalizowany jest w odległości ok. 11,1 km w kierunku północnym od terenu inwestycji.

Po zapoznaniu z treścią przedłożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę skalę, zakres, charakter oraz lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, stwierdza się, że realizacja            i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe (nie występują na terenie inwestycji, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie).

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja nie będzie realizowana na terenach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków         i opiece nad zabytkami.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie miasta Pruszków wynosi ok. 3405 os./km².

i) obszary przylegające do jezior:

Planowana inwestycja położona będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły na pograniczu obszarów jednolitych części wód powierzchniowych RW200011272899 Utrata od Żbikówki do ujścia oraz RW200010272867 Rokitnica do Zimnej Wody.

JCWP RW200011272899 Utrata od Żbikówki do ujścia charakteryzuje się złym stanem ogólnym, z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny. Umiarkowany stan ekologiczny determinują wskaźniki takie jak: BZT5, OWO, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V), fitobentos. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiągnięcia celu środowiskowego będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, BZT5, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 200C, 10. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia)                  i nieproporcjonalnością kosztów. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań podstawowych

- gospodarka ściekowa, ograniczenie zanieczyszczeń rozproszonych z rolnictwa, poprawa warunków dla obszarów chronionych oraz poprawa warunków hydromorfologicznych rzek        i potoków. Działania uzupełniające polegają na kształtowaniu stosunków wodnych w zlewni JCWP.

JCWP RW200010272867 Rokitnica do Zimnej Wody charakteryzuje się złym stanem ogólnym, z uwagi na słaby stan ekologiczny. Stan chemiczny dobry. Wskaźniki determinujące potencjał ekologiczny: BZT5, OWO, azot ogólny, azot amonowy, fosfor fosforanowy (V), fitobentos, makrofity. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: [azot amonowy, 10], pozostałe wskaźniki - Il klasa jakości) oraz zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiągnięcia celu środowiskowego będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym,    że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, fosforany, OWO, BZT5, MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi,                 a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE — brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań podstawowych - gospodarka ściekowa oraz poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków. Działania uzupełniające - kształtowanie stosunków wodnych w zlewni JCWP.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200065. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry. Presje determinujące stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. W przedmiotowej JCWPd występuje chemiczna presja determinująca stan wód. Osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań: reambulacja dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych.

Teren inwestycji znajduje się w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 — „Subniecka Warszawska”.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych w przedmiotowej decyzji nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia          4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły   (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

- Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że              w związku z realizacją i eksploatacją planowanej inwestycji nie wystąpią oddziaływania            o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zarówno w fazie eksploatacji, jaki w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Przy użytkowaniu stacji azotu nie będzie występował hałas, wibracje i inne uciążliwości.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji planowanej inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Z załączonej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja będzie oddziaływać na środowisko w sposób uciążliwy jedynie w fazie budowy (oddziaływanie krótkotrwałe, występujące w otoczeniu terenu budowy) poprzez: emisję hałasu i wibracje (maszyny budowlane, do prac ziemnych, środki transportu), emisję zanieczyszczeń do powietrza (pył      z terenu budowy oraz produkty spalania oleju napędowego i benzyny) oraz zanieczyszczenie odpadami z budowy (ziemia, gruz, elementy betonowe), które nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych.

Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą nawiązywały swoją częstotliwością i czasem trwania do okresu funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja                         o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –            w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań             z planowanym przedsięwzięciem:

Planowana inwestycja będzie powiązana częściowo z innymi przedsięwzięciami (drogi, sąsiadująca zabudowa usługowo-produkcyjna). Jednakże z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

Projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie fundamentów i montażu (posadowieniu) urządzeń stacji azotu (zbiornik ciekłego azotu + parownica atmosferyczna azotu) nie będzie powodować żadnych emisji szkodliwych lub uciążliwych dla otoczenia. Zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje teren przemysłowy (usługowo-produkcyjny) i ograniczy się do terenu działki, na której została zlokalizowana.

Na terenie, na którym planuje się realizację inwestycji, zrealizowane zostało przedsięwzięcie polegające na budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno – biurowym. W chwili obecnej nie planuje się żadnej dodatkowej, inwestycji, której realizacja mogłaby powodować kumulację oddziaływań na środowisko.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji zastosowane zostaną różne metody ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zbiornik kriogeniczny azotu zostanie zaprojektowany jako naziemny, pionowy o podwójnej ściance z izolacją próżniową, ciśnieniowy, wyposażony w wymagane zabezpieczenia. Jego konstrukcja zabezpiecza przed wyciekiem ciekłego gazu.

Ciekły azot dostarczany będzie do zbiornika magazynowego przy pomocy cysterny (samochodowej) wyposażonej w wirową pompę do przetłaczania LIN do zbiornika. Cała procedura przeładunku ciekłego azotu odbywać się będzie z zachowaniem szczelnych, hermetycznych połączeń i nie powoduje emisji gazu do atmosfery.

Dodatkowo ciekły azot podawany jest ze zbiornika na parownicę atmosferyczną, gdzie ulega ogrzaniu i odparowaniu wykorzystując ciepło otaczającego powietrza, a następnie rurociągiem przesyłowym do wewnętrznej instalacji Inwestora.

Stacja przystosowana jest do pracy w ruchu automatycznym, bezobsługowym. Obsługa jest wymagana jedynie dla uruchomienia i zatrzymania stacji oraz w czasie napełniania zbiornika ciekłym azotem. Należy przeprowadzać okresową, wizualną kontrolę stanu pracy stacji.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mając na względzie otrzymane opinie oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ orzeczono jak               w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                  w Warszawie za  pośrednictwem Prezydenta Miasta Pruszkowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Pruszkowa. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Pruszkowa oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew. Zgodę na ewentualną wycinkę wydaje Prezydent Miasta Pruszkowa lub Starosta Pruszkowski.

Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ.

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OOŚ

Otrzymują:

- Pan Cezary Pyrak – Pełnomocnik Inwestora

- STRABAG Sp. z o.o.

- WARSAW WEST PARK Sp. z o.o.

- aa

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie