WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

BUDOWY NAWIERZCHNI  DRÓG NA TERENIE MIASTA

PRUSZKOWA.

UWAGA!

KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ NALEŻY SPORZĄDZIĆ W CZYTELNEJ KOMPUTEROWEJ TECHNICE GRAFICZNEJ.

- Zakres wykonania dokumentacji projektowej obejmuje:

Etap I:

- projekt koncepcji budowy odcinka drogi wraz z inwentaryzacją zieleni …............................	4 egz.

Etap II:

- projekt zagospodarowania terenu .......................................................................................	4 egz.

- projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego (każdą branżę należy wykonać jako oddzielne opracowanie) ......................................................................................................	4 egz.

- inwentaryzacja zieleni (należy wykonać jako oddzielne opracowanie) .............................	2 egz.

- projekt zagospodarowania terenów zielonych wraz z planem nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 egz.

- analizy powiązania z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej 
infrastrukturze zagospodarowania terenu – jeżeli jest wymagana………………………………….... 1egz.

- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości – jeżeli jest wymagana ……………………. 4 egz.

- projekt stałej organizacji ruchu (należy wykonać jako oddzielne opracowanie) …………..… 2 egz.

ETAP III

- decyzja Pozwolenia wodno - prawnego wraz z operatem wodno – prawnym – jeżeli jest 
wymagana ………………………………………………………………………………………………………..………………1 egz.

- pozwolenia na wycinkę drzew, w przypadku konieczności usunięcia drzew ……………………. 1 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej branży) …... 	2 egz.

- kosztorys inwestorski (ścieżki rowerowe – oddzielny dział) ………..…..…………………….…… 	1 egz.

- przedmiar robót w układzie kosztorysowym (ścieżki rowerowe - oddzielny dział) ........ 	1 egz.

- wersja elektroniczna na płycie CD - z kosztorysami  inwestorskimi i przedmiarami (egz. nr 1) ...............................................................................................................................................1 egz.

- wersja elektroniczna na płycie CD  - z przedmiarami,  bez kosztorysów  inwestorskich (egz. nr 2) .............................................................................................................................................. 1 egz.

- Decyzja ZRID / Decyzja pozwolenia na budowę / Zgłoszenie robót budowlanych

………………………………………………………………………………………............... 2 egz. (zgłoszenie w 1 egz.)

Wszystkie dokumenty winny być aktualne na dzień odbioru końcowego przedmiotu Umowy. W/w  płyty CD Projektant winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy umieszczając n/w informacje na płytach CD:

- nazwę i adres jednostki projektowej,

- nazwę i adres obiektu budowlanego (ulicy),

- inwestor,

- branża,

- egz. nr 1 – WI,

- egz. nr 2 – BZP.

W przypadku kolizji z siecią energetyczną będącą własnością PGE Dystrybucja S.A. należy dodatkowo przygotować następujące dokumenty związane z przebudową sieci:

- 2 egz. projektu budowlanego

- 2 egz. projektu wykonawczego + 1 egz. w wersji elektronicznej

- 1 egz. kosztorysu inwestorskiego

- 2 egz. przedmiaru robót + 1 egz. w wersji elektronicznej

- 1 egz. protokołu z narady koordynacyjnej wraz z załącznikiem graficznym

- Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich wymaganych prawem prawomocnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, wypisów i opinii w tym również decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (Decyzja ZRID) / pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych. Projektant jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia wniosku (zgodnie z obowiązującym
prawem) w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (Decyzja ZRID) / pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych wraz z w pełni przygotowaną dokumentacją oraz do każdorazowego niezwłocznego uzupełnienia wniosku na wezwanie właściwego organu.

- Określoną w ust. 1 dokumentację projektową Projektant jest zobowiązany wykonać na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych wynikających z takich Ustaw jak:

- Prawo Budowlane,

- Prawo Wodne,

- Prawo Ochrony Środowiska ,

- Ustawa o Ochronie Przyrody,

- Prawo Geodezyjne,

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych,

- Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

- Projektant przy opracowywaniu “Projektu” zobowiązany jest do uzyskania oryginałów:

- map do celów projektowych............................................................................................. 	2 egz.

- niezbędnych wypisów z rejestru gruntów działek............................................................. 	1 egz.

- opinii komunikacyjnej z załącznikiem graficznym............................................................. 	1 egz.

- protokołu z narady koordynacyjnej z  załącznikiem graficznym........................................ 	1 egz.

- decyzji na wycinkę drzew (jeżeli drzewa kolidują z inwestycją)...................................... 	1 egz.

- map zawierających projekty podziału nieruchomości (jeżeli dotyczy)….………………………… 2 egz.

- Projektant na podstawie uzyskanych map do projektowania oraz skróconych wypisów z rejestru gruntów, zobowiązany jest we wstępnej fazie projektowania – na etapie koncepcji, przeprowadzić w ciągu miesiąca od daty zawarcia Umowy na wykonanie “Projektu”- wnikliwą analizę własności gruntów, przez które ma przebiegać projektowana droga, chodnik czy odwodnienie.

O wszelkich nieprawidłowościach stanu prawnego gruntów należy niezwłocznie poinformować na piśmie Zamawiającego - Urząd Miejski w Pruszkowie n/w wydziały:

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

- Wydział Realizacji Inwestycji

- Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia Koncepcji w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie:

- Wydział Realizacji Inwestycji,

- Wydział Planowania Przestrzennego,

- Wydział Ochrony Środowiska,

- Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta

- Projektant jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania “Projektu” z Inwestorem - Gminą Miasta Pruszków tj. z Wydziałem Realizacji Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pruszkowie na każdym etapie projektowania w zakresie:

- koncepcji geometrii i przebiegu projektowanych  ulic,

- kolizji występujących w terenie,

W opracowywaniu “Projektu” jeżeli jest to tylko możliwe, należy dążyć do ograniczenia  wszelkich   k o l i z j i  z  sieciami uzbrojenia terenu!!!

- analizy stanu prawnego gruntów na których Projektant realizuje projekt

- sposobu odwodnienia i jego przebiegu (w przypadku kanalizacji deszczowej również profilu),

- koncepcji projektowanego oświetlenia,

W opracowywaniu “Projektu” należy wyeliminować umieszczanie opraw oświetlenia na słupach będących własnością PGE – jeżeli jest to tylko możliwe oprawy należy umieszczań na słupach będących własnością Gminy.

- konstrukcji podbudowy,

- rzędnych wysokościowych,

- badań geotechnicznych gruntów,

- rodzaju materiałów i kolorystyki proj. nawierzchni  ulic,

- analizy drzewostanu i ewentualnych jego kolizji z projektem, nasadzeń zastępczych,

- konserwacji zabytków i terenów prac archeologicznych,

- innych tematów wynikających w trakcie projektowania.

- Projektant przez cały okres projektowania tj. od rozpoczęcia do zakończenia -  winien  posiadać aktualne uprawnienia branżowe oraz aktualne zaświadczenie, że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (z ubezpieczeniem OC) i jest zobowiązany załączyć kserokopie tych  dokumentów Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie za wykonanie kompletnego “Projektu”  winno  obejmować całość kosztów      związanych z  opracowaniem  kompletnego “Projektu” wg. zakresu  z  ust. 1, a więc:

- kosztów map,

- skróconych wypisów z rejestru gruntów (są ważne 6 miesięcy),

- wszystkich wymaganych decyzji,  uzgodnień, zgłoszeń i  pozwoleń,

- rzędnych wysokościowych,

- badań geotechnicznych gruntów,

- inwentaryzacji zieleni, jej analizy i planu nasadzeń zastępczych,

- pomiarów uzupełniających,

- kosztów trwałego oprawienia dokumentacji i płyt CD z  nadrukiem komputerowym wykonanym zgodnie z opisem w ust. 1 Załącznika nr 1 do Umowy,

- kosztów opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

- Projekt koncepcyjny powinien zawierać:

- analizę własności gruntów w granicach opracowania,

- opis do projektu zagospodarowania terenu,

- rysunek – mapa projektu zagospodarowania przestrzennego,

- rozwiązanie kanału deszczowego lub inny sposób odwodnienia,

- informację o ewentualnych kolizjach,

- warunki techniczne (odwodnienia, przyłączenia oświetlenia, kanału technologicznego),

- inwentaryzację zieleni.

- Projekt budowlany i wykonawczy winien być sporządzony  według  poniższego wzoru:

- SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu, załączniki, rysunki powinny być kolejno ponumerowane.

- I  Część:  FORMALNO-PRAWNA

Powinna zawierać:

- O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A o treści “Oświadczam, że niniejszy projekt  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w  stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służy.”

- protokół z narady koordynacyjnej z  załącznikiem graficznym,

- decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z Miejscowego planu zagospodarowania terenu,

- opinię techniczno-komunikacyjną Starosty Powiatu Pruszkowskiego z załącznikiem graficznym w pełnym formacie mapy,

- pozostałe uzgodnienia, decyzje i  pisma.

- II Część: PROJEKTOWA

- Projektant jest  zobowiązany do przekazania Projektu do siedziby Zamawiającego w całości, 
tj. wszystkie TOMY projektu budowlanego i wykonawczego jednorazowo w 4 egz. z ważnymi i prawomocnymi DECYZJAMI, POZWOLENIAMI, WYPISAMI, OPINIAMI, UZGODNIENIAMI, wraz z 3 egz. protokółu zdawczo-odbiorczego w terminie zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 Umowy, w celu dokonania sprawdzenia i odbioru Projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Projektant winien uwzględnić w projekcie stałą organizację ruchu oraz w kosztorysie inwestorskim znaki drogowe II generacji.

- W Przedmiarze robót należy umieścić następującą uwagę:

UWAGA:

INWESTOR nie wskaże miejsca wywozu ziemi i gruzu. W cenach jednostkowych robót  ziemnych i rozbiórkowych należy uwzględnić koszt składowania ziemi i gruzu na  wysypisku.

Należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót koszt nasadzeń drzew.

- Ustala się następujące rodzaje i kolorystykę projektowanych nawierzchni ulic:

| Element projektu |  | Typ i grubość nawierzchni | Kolor nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JEZDNIA | kostka brukowa betonowa typu Behaton - gr. 8 cm / nawierzchnia asfaltowa | szary / naturalny |
| 2. | ZJAZDY | kostka brukowa betonowa typu Holland - gr. 8 cm | szary |
| 3. | ŚCIEŻKA ROWEROWA | nawierzchnia asfaltowa | naturalny |
| 4. | CHODNIKI | kostka brukowa betonowa typu Holland – gr. 8 cm | czerwony |
| 5. | KRAWĘŻNIKI | betonowy - 15x30cm | szary |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     PROJEKTANT: